## 填表须知
填表须知
请严格按照模板要求据实填写，以便系统对本省指标进行准确计算！
1、填写2020年新增后评价工程，仔细阅读本页填表须知和各页注释！表格较往年有优化改动，请填写时注意；
2、部分页签含有校验公式，方便自查，提交时请保留；
3、提交时删除表格下方注释内容；
4、若未能找到相应数据，表格中应为空白，不得填写任何字符；
5、“所属省公司名称”、“所属地市公司名称”、“所属县公司名称”，均应符合标准名称；
6、每一行都应有项目名称，不能因与邻近行内容相同不填写或者合并单元格；
7、数字类型填写规范：不得有非数字内容，保留小数位数不得超过5位；
8、日期格式填写规范：统一格式为“yyyy-mm-dd”，例如，2017-8-1。
9、百分比格式数据填写规范：应为除去“%”后的整数部分，小数最多保留4位，例如电压合格率为80.45367%，应填写80.4537。
10、电压等级的填写规范：只保留数字。例如，220kV应填写为220。
11、所有注释行中标注的需要填写类型的内容，均应符合注释行中的标准内容。例如，电源送出类项目的“工程分类”必须填写为“保障电源送出”，不得修改为“电源送出”或“保障电源送出（风电）”。
12、所有年份、所有工程均填在一张表上（不要分年度填到不同的表格）。

## 1 项目基本信息
项目名称 | WBS编码 | 电压等级 | 所属省公司名称 | 所属地市公司名称 | 所属县公司名称 | 规划投运年 | 实际投运年 | 工程分类 | “保障电源送出”和“服务新能源”项目电源类型 | “加强输电通道类”项目的输电通道类型 | 决算投资（含税）（万元） | 新增变电容量（MVA） | 新增线路长度（公里） | 新增输电能力（MW） | 公式列
[15 empty] | 电源类型校核 | 决算投资校核（对应表1.3工程决算） | 新增变电容量校核（对应表2新增主变容量） | 新增线路长度校核（对应表3新增线路长度） | 新增供电能力校核（对应表3线路供电能力）
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 500 | 国网江苏省电力公司 |  |  | 2018 | 2018 | 满足用电需求 |  |  | 23396.33 | 1000 | 12.8 | 6600

## 1.2项目招标、合同管理与执行信息表
项目名称 | WBS编码 | 变电工程设计变更及变更设计情况 |  |  |  | 线路工程设计变更及变更设计情况 |  |  |  | 招标情况 |  | 合同执行与管理情况 | 物资类采购合同 |  | 非物资类采购合同 |  |  |  | 公式列
|  | 土建变更 |  | 电气变更 |  | 架空变更 |  | 电缆变更 |  | 实际招标项目 |  | 全部合同数量（项） |  |  | 施工类合同 |  | 其他服务类合同 |  | WBS编码校核 | 物资采购合同（对应表1工程决算投资）
|  | 次数 | 金额（万元） | 次数 | 金额（万元） | 次数 | 金额（万元） | 次数 | 金额（万元） | 数量（项） | 金额（万元） |  | 合同变更次数（次） | 合同变更金额（万元） | 合同变更次数（次） | 合同变更金额（万元） | 合同变更次数（次） | 合同变更金额（万元）
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8621.4932 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.1项目建设过程信息
项目名称 | WBS编码 | 可研批复时间 | 核准时间 | 初设批复时间 | 开工时间 |  | 竣工时间 |  | 投产时间 |  | 结算完成时间 | 竣工决算完成时间 | 电源送出时间 |  | 电铁投运时间 |  | 支持文件信息 | [11 empty] | 公式列
[5 empty] | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |  |  | 电源计划投运时间 | 电源实际投运时间 | 电铁计划投运时间 | 电铁实际投运时间 | 可研批复名称 | 可研批复文号 | 核准文件名称 | 核准文件文号 | 初设批复名称 | 初设批复文号 | 结算批复文件名称 | 结算批复文件文号 | 竣工决算报告名称 | 竣工决算报告文号 | 所获奖励名称 | 所获奖励文件文号（如有） | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 2015-03-23 | 2015-07-16 | 2016-09-06 | 2017-04-10 | 2017-04-25 | 2018-06-01 | 2018-05-19 | 2018-06-10 | 2018-05-21 | 2019-07-22 | 2020-01-05 |  |  |  |  | 国家电网公司关于天津南特高压变电站配套等10项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复 | 国家电网发展[2015]279号 | 省发展改革委关于沭阳500千伏输变电工程等电网项目核准的批复 | 苏发改能源发[2015]719号 | 国家电网公司关于江苏沭阳500千伏输变电工程初步设计的批复 | 国家电网基建[2016]764号 | 江苏宿迁沭阳500千伏输变电工程 | 苏开基字[2019]223号 | 宿迁沭阳500千伏输变电工程竣工决算审计报告 | 苏正中专审[2020]第007号

## 1.3项目投资控制信息表
项目名称 | WBS编码 | 工程整体 | [11 empty] | 变电工程 | [11 empty] | 线路工程 | [11 empty] | 系统通信工程 | [7 empty] | 安稳工程 | [7 empty] | 公式列
|  | 投资估算 |  |  | 批准概算 |  |  | 工程结算 |  |  | 竣工决算（含税） |  |  | 投资估算 |  |  | 批准概算 |  |  | 工程结算 |  |  | 竣工决算（含税） |  |  | 投资估算 |  |  | 批准概算 |  |  | 工程结算 |  |  | 竣工决算（含税） |  |  | 投资估算 |  | 批准概算 |  | 工程结算 |  | 竣工决算（含税） |  | 投资估算 |  | 批准概算 |  | 工程结算 |  | 竣工决算（含税） |  | 表1.3估算动态 | 表1.3概算动态 | 表1.3结算动态 | 表1.3决算动态 | 表1.3各分项静态之和等于整体工程静态投资 | 表1.3各动态投资＞静态投资 |  |  |  |  | 表1.3决算超概（决算-概算＜0） | 表1.3结余率=（概算-结算）/概算 | WBS编码校核
|  | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） |  | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | 静态投资（万元） | 动态投资（万元） | [5 empty] | 整体工程 | 变电工程 | 线路工程 | 通信工程 | 安稳工程
|  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费 |  | 总额 | 其中，建场费
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 33360 | 2096 | 34234 | 27137 | 1560 | 27646 | 23384.33 | 915.72 | 23396.33 | 23384.33 | 915.72 | 23396.33 | 27338 | 1520 | 28054 | 22023 | 1265 | 22436 | 18718.74 | 737.57 | 18729.31 | 18718.74 | 737.57 | 18729.31 | 5366 | 576 | 5507 | 4535 | 295 | 4620 | 4111.54 | 178.15 | 4112.96 | 4111.54 | 178.15 | 4112.96 | 656 | 673 | 579 | 590 | 554.05 | 554.06 | 554.05 | 554.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13 | -3.1832e-12 | 1407 | 1150.14 | 228.84 | 28.02 | 0 | -4249.67 | 0.15372

## 1.4项目运行安全信息
项目名称 | WBS编码 | 母线电压合格率（%） | [11 empty] | 继电保护和安稳装置误动、拒动次数（次） | [11 empty] | 影响电能质量考核次数（次） | [11 empty] | 公式列
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## 1.5电源送出项目信息附加表
项目名称 | WBS编码 | 电源类型 | 配套电源终期规模（MW） | 配套电源终期规模投运时间 | 累计并网装机容量（MW） | [11 empty] | 上网电量（万kWh） | [11 empty] | 下网电量（万kWh） | [11 empty] | 公式列
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | WBS编码校核
江苏泰州靖江电厂2*660MW机组220kV送出工程 | 1510701600Y7 | 火电 | 1320 | 2019-6-18 | [10 empty] | 1320 | 1320 | [10 empty] | 97536.38 | 282850.13 | [10 empty] | 0 | 0

## 1.6跨省输电通道项目相关线路信息
所属项目名称 | WBS编码 | 工程所在跨省断面其他线路名称 | 首端厂站名称 | 末端厂站名称 | 电压等级 | 长度（km） | 线路型号 | 导线截面 | 投产日期 | 线路额定容量（MVA） | 经济输送功率（MW） | 断面最大负荷时刻有功功率（MW） | [11 empty] | 断面最大负荷时刻无功功率（Mvar） | [11 empty] | 正向输送电量（万kWh） | [11 empty] | 反向输送电量（万kWh） | [11 empty] | 线路损耗电量（万kWh） | [11 empty] | 公式列
[12 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | WBS编码校核

## 2 项目投产主变信息
所属项目名称 | WBS编码 | 变电站名称 | 主变名称 | 电压等级 | 电压比 | 额定容量（MVA） | 投产日期 | 变电站最大负荷时刻有功功率（MW） | [11 empty] | 变电站最大负荷时刻无功功率（Mvar） | [11 empty] | 电网最大负荷时刻有功功率（MW） | [11 empty] | 电网最大负荷时刻无功功率（Mvar） | [11 empty] | 上网电量（万kWh） | [11 empty] | 下网电量（万kWh） | [11 empty] | 变电损耗电量（万kWh） | [11 empty] | 变压器强迫停运次数（次） | [11 empty] | 变压器强迫停运时间（小时） | [11 empty] | 公式列
[8 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 沭阳变 | #1主变 | 500 | 500/220/35 | 1000 | 2018-05-21 | [9 empty] | 458.79 | 565.68 | 683.33 | [9 empty] | 151.89 | 176.44 | 182.73 | [9 empty] | 324.78 | 541.46 | 594.88 | [9 empty] | 98.23 | 176.44 | 177.67 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 140320 | 255240 | 271820 | [9 empty] | 1232.21 | 1653.24 | 1732.68 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Note on BC8: △.此处为必填项！△.此处为必填项！

## 3 项目投产线路信息
所属项目名称 | WBS编码 | 线路名称 | 首端厂站名称 | 末端厂站名称 | 电压等级 | 线路总长度（km） | 新增线路长度（km） | 新增线路类型 | 线路型号 | 导线截面 | 投产日期 | 线路额定容量（MVA） | 经济输送功率（MW） | 线路最大负荷时刻有功功率（MW） | [11 empty] | 线路最大负荷时刻无功功率（Mvar） | [11 empty] | 电网最大负荷时刻有功功率（MW） | [11 empty] | 电网最大负荷时刻无功功率（Mvar） | [11 empty] | 正向输送电量（万kWh） | [11 empty] | 反向输送电量（万kWh） | [11 empty] | 线路损耗电量（万kWh） | [11 empty] | 线路强迫停运次数（次） | [11 empty] | 线路强迫停运时间（小时） | [11 empty] | 公式列
[14 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 姚沭5629线 | 沭阳 | 姚湖 | 500 | 61.6 | 2.92 | 架空 | 4×LGJ-630 | 2520 | 2018-05-21 | 3300 | 1866 | [9 empty] | 27.21 | 516.55 | 656.6 | [9 empty] | 8.94 | 78.98 | 45.67 | [9 empty] | 25.22 | 294.3 | 450.59 | [9 empty] | 8.31 | 16.24 | 51.76 | [9 empty] | 2980 | 14120 | 18680 | [9 empty] | 73280 | 119720 | 140900 | [9 empty] | 643.45 | 854.53 | 943.24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 姚阳5630线 | 沭阳 | 姚湖 | 500 | 61.6 | 2.92 | 架空 | 4×LGJ-630 | 2520 | 2018-05-21 | 3300 | 1866 | [9 empty] | 527.72 | 486.11 | 656.6 | [9 empty] | 74.08 | 78.13 | 43.64 | [9 empty] | 489.15 | 295.32 | 451.6 | [9 empty] | 23.33 | 15.22 | 5.07 | [9 empty] | 3600 | 14240 | 18860 | [9 empty] | 73180 | 119340 | 140680 | [9 empty] | 640.32 | 845.64 | 932.45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 沭杰5K34线 | 沭阳 | 旗杰 | 500 | 31.3 | 3.38 | 架空 | 4×LGJ-630 | 2520 | 2018-05-21 | 3300 | 1866 | [9 empty] | 481.82 | 389.59 | 543.23 | [9 empty] | 136.2 | 50.77 | 77.87 | [9 empty] | 274.67 | 206.64 | 375.32 | [9 empty] | 18.43 | 45.43 | 13.78 | [9 empty] | 28280 | 40720 | 61980 | [9 empty] | 28420 | 62900 | 75800 | [9 empty] | 494.32 | 584.22 | 605.43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 沭旗5K33线 | 沭阳 | 旗杰 | 500 | 31.3 | 3.38 | 架空 | 4×LGJ-630 | 2520 | 2018-05-21 | 3300 | 1866 | [9 empty] | 451.51 | 392.59 | 542.8 | [9 empty] | 80.93 | 53..67 | 81.16 | [9 empty] | 376.86 | 110.15 | 275.47 | [9 empty] | 12.91 | 25.43 | 56.43 | [9 empty] | 28220 | 40620 | 61860 | [9 empty] | 28400 | 62800 | 75720 | [9 empty] | 485.5 | 580.43 | 600.23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Note on AW16: △.此处为必填项！
Note on BI16: △.此处为必填项！
Note on AW17: △.此处为必填项！
Note on BI17: △.此处为必填项！

## 3.1 项目投产串抗信息
所属项目名称 | WBS编码 | 串抗所在线路名称 | 首端厂站名称 | 末端厂站名称 | 电压等级 | 串抗阻值/Ω | 投产日期 | 线路最大负荷时刻有功功率（MW） |  |  |  |  | 线路最大负荷时刻无功功率（Mvar） |  |  |  |  | 电网最大负荷时刻有功功率（MW） |  |  |  |  | 电网最大负荷时刻无功功率（Mvar） |  |  |  |  | 正向输送电量（万kWh） |  |  | 反向输送电量（万kWh）
[8 empty] | 2016（投运前） | 2017（投运前） | 2018 | 2019 | 2020 | 2016（投运前） | 2017（投运前） | 2018 | 2019 | 2020 | 2016（投运前） | 2017（投运前） | 2018 | 2019 | 2020 | 2016（投运前） | 2017（投运前） | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
江苏苏州石牌-常熟南500千伏线路加装串抗工程项 | 13100114006B | 石牌~常熟南线路（5655） | 石牌 | 常熟南 | 500 | 28 | 2018-06-16 | 1451.61 | 1490.58 | 1355.81 | 914.16 | 767.2 | 181.86 | 144.51 | 123.4 | 134.77 | 76.11 | 448.15 | 115.28 | 193.22 | 368.59 | 258.78 | 53.58 | 97.42 | 16.24 | 21.11 | 21.31 | 33670 | 28018 | 75510 | 199952 | 221914 | 157840

## 4、输变电工程决算基础数据统计
所属项目名称 | WBS编码 | 建设期各年投资（万元） | [13 empty] | 资本金（万元） | 第三方投资（万元） | 贷款额（含建设期利息）（万元） | 建设期利息（万元） | 可抵扣增值税（万元） | 固定资产（万元） | 无形资产（万元） | 流动资产（万元） | 长期待摊费用（万元） | 静态投资（万元） | 项目运营期（年） | 公式列
|  | 总投资（动态投资） | 建设期总投资 |  | 建设期（年） | 含息 |  |  |  |  | 不含息 | [15 empty] | 总投资=静态+利息 | 总投资=资本金+第三方投资+含息贷款 | 资本金占动态投资比率 | 总投资=固+无+流+摊+税 | 建设总投资=各年投资之和（含息） | 建设总投资=各年投资之和（不含息+利息） | 投资年限=建设年限 | 转固率=固定资产/（总投资-可抵扣增值税） | 有贷款则有建设期利息 | WBS编码校核
|  |  | 含息 | 不含息 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 23396.33 | 23396.33 | 23384.33 | 2 | 含息 第一年: 14397.74; 含息 第二年: 8998.59; 不含息 第一年: 14390.36; 不含息 第二年: 8993.97 | 22858.05 | 0 | 538.28 | 12 | 2519.1 | 20877.23 | 0 | 0 | 0 | 23384.33 | 25 | 0 | 2.5011e-12 | 97.7% | 0 | 1.819e-12 | 1.819e-12 |  | 1

## 5、输变电工程运营年度电量统计与预测
所属项目名称 | WBS编码 | 工程供（输）电量 | [37 empty] | 公式列
|  | 工程供（输）电量（万kWh） | [11 empty] | 方案1预测值（万kWh） | 方案2预测值（万kWh） | [23 empty] | 方案3预测值（万kWh） | 方案1预测值-2018年电量=0 | 运营年份：表5=表4 | WBS编码校核
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 275603.2139 | 279439.0828 | 283328.3397 | 287271.7277 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 | 291270 |  |  | 639473.5

## 6、工程历年运营期成本费用
所属项目名称 | WBS编码 | 经营成本（总计）（万元） | [11 empty] | 预测值（万元） | 折旧费 |  | 摊销费 |  | 财务费用 |  |  |  |  | 公式列
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 折旧年限（年） | 年折旧额（万元） | 摊销年限（年） | 年摊销额（万元） | 建设期含息贷款额（万元） | 还款年限（年） | 长期贷款利率（%） | 短期贷款利率（%） | 还款方式 | 残值额（固资-折旧费合计）≥0 | 残值率（%） | 表6摊销费之和≤表4 | 表6贷款额=表4含息贷款额 | 经营成本/固定资产 | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 经营成本（总计）（万元） 2018: 329.89; 经营成本（总计）（万元） 2019: 339.79; 经营成本（总计）（万元） 2020: 349.98 | 339.89 | 15 | 1322.2246 | 0 | 0 | 538.28 | 15 | 4.73 |  | 等额本金
Note on Z2: 单位为%的字段信息，无需换算为小数，例如 20%，填写20即可，不要填写为0.2

## 7、工程经济效益指标一览表
所属项目名称 | WBS编码 | 输变电工程动态投资（万元） | 电压等级输配电价（元/万kWh） | 工程补贴电价（元/万kWh） | 补贴收入（万元/年） | 方案一 | [7 empty] | 方案二 | [7 empty] | 方案三 | [7 empty] | 公式列
[6 empty] | 总投资内部收益率（税后）（%） | 资本金内部收益率（税后）（%） | 总投资财务净现值（税后）（万元） | 静态投资回收期（年） | 项目资本金净利润率（%） | 总投资收益率（%） | 利息备付率 | 偿债备付率 | 总投资内部收益率（税后）（%） | 资本金内部收益率（税后）（%） | 总投资财务净现值（税后）（万元） | 静态投资回收期（年） | 项目资本金净利润率（%） | 总投资收益率（%） | 利息备付率 | 偿债备付率 | 总投资内部收益率（税后）（%） | 资本金内部收益率（税后）（%） | 总投资财务净现值（税后）（万元） | 静态投资回收期（年） | 项目资本金净利润率（%） | 总投资收益率（%） | 利息备付率 | 偿债备付率 | WBS编码校核
沭阳500千伏输变电工程 | 1310K016002M | 23396.33 | 48 | 0 | 0 | 0.2 | -0.31 | -10027.36 | 25.68 | -0.15 | 0.12 | -13.91 | 17.34 | 0.64 | 0.18 | -9575.02 | 24.92 | 0.09 | 0.4 | -4.41 | 18.66 | 7 | 7.03 | 0 | 12.42 | 4.51 | 5.92 | 177.45 | 40.85

## 8、省市级电网评价年电价
电压等级（kV） | 项目电价（元/kWh） | [12 empty] | 省公司总有效资产 | 变电资产 | 线路资产 | 省网公司年经营成本（万元） | [10 empty] | 政府核定电压等级输电价（元/万kWh）
| 省级电网综合输配电价（元/kWh） | [11 empty] | 各电压等级电价
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Note on A1: 注：1、本表不按项目填写，分电压等级填写各年数据，中间不要有其他空行； 2、收资数据为0则填“0”，缺失数据暂不填，勿以空格或其他符号代替； 3、电价含税，不含基金及附加。“各电压等级电价”即为各项目计算效益指标的电价，计算公式：各电压等级电价=省级电网综合输配电价×各电压等级固定资产占比； 4、固定资产总额为固定资产原值。 5、原则上，已发生年度电网工程收益按各年度输配电价和输配电量测算。为简化计算，若“省级电网综合输配电价”和“各电压等级固定资产比例”较为稳定时，允许以2018年“各电压等级电价”作为运营期的测算依据；如果两项数据变动较大，则按新分摊的电价来重新计算项目效益指标。